GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

# CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA, ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA

| DISCIPLINA: Qualidade da Água | CÓDIGO: DEAM 0201 |
| --- | --- |

| CARGA HORÁRIA: | TEÓRICA: 30h | CRÉDITOS: 03 |
| --- | --- | --- |
|  | PRÁTICA: 30h |  |

PRÉ-REQUISITO:

OBJETIVOS GERAIS DA DISCIPLINA: Fornecer subsídios ao aluno da importância

EMENTA: Aspecto hidrológico. Parâmetros físicos e químicos de qualidade de água. Padrões em função do uso da água. Legislação pertinentes á água de consumo humano. Características de águas de superfície e subterrâneas. Noções de amostragem de águas. Características bacteriológicas de águas. Noções sobre poluição e contaminação

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- AULAS TEÓRICAS:

- Revisão

- Quantidade de água no planeta;

- Ciclo hidrológico;

- Tipos de mananciais

- Parâmetros físicos e químicos de qualidade da água

- Parâmetros físicos:

- Cor;

- Turbidez;

- Sabor e Odor;

- Temperatura;

- Sólidos.

- Parâmetros químicos:

-   Condutividade Elétrica

- pH;

- Alcalinidade;

- Acidez;

- Dureza;

- Ferro e Manganês;

- Cloretos;

- Nitrogênio;

- Fósforo;

- Oxigênio Dissolvido.

- Matéria Orgânica

- Demanda Química de Oxigênio(DQO)

- Demanda Bioquímica de Oxigênio(DBO)

- Principais doenças associadas com a água

- Matéria Orgânica

- Demanda Química de Oxigênio(DQO)

- Demanda Bioquímica de Oxigênio(DBO)

- Requisitos e padrões de qualidade da água

- Requisitos de qualidade (qualidade requerida)

- Padrões de qualidade da água em função do uso da água

- Legislação pertinente a qualidade da água:

- Resolução CONAMA No 20

- Lei Ambiental No 9.605

- Política nacional de Recursos Hídricos

- Características de águas superficiais e subterrâneas

- Qualidade das fontes superficiais e subterrâneas;

- Quantidade das fontes superficiais e subterrâneas.

- Técnicas de análise dos principais parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos

B) PROGRAMAÇÃO PRÁTICA:

Apesar de a disciplina demandar uma carga horária para aulas práticas de técnicas laboratoriais dos parâmetros de avaliação da qualidade da água, estas aulas deverão ser substituídas por visitas técnicas a laboratórios de controle ambiental, como os citados abaixo, e ao manancial de abastecimento de Belém, a fim de ser avaliada a qualidade da água deste. As aulas práticas não serão ministradas, visto que, de acordo com o que foi informado pela coordenação do curso, a UEPA não dispõe de laboratório devidamente equipado para esta finalidade, ficando, portanto, os alunos impossibilitados de terem o curso de qualidade da água completo.

Laboratórios a serem visitados:

- Laboratório de Proteção Ambiental (LAPA);

- Laboratório da Embrapa;

- Laboratório da COSANPA.

BIBLIOGRAFIA:

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Standard Methos for the Examination Water and Waster 18 ed. 1995.

CETESB. Água Subterrânea e Poços TubularesIII. São Paulo, 1978.

MOTA, S.  Preservação de Recursos Hídricos. São Paulo, ABES 1988.